## Orçamento
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS
COMISSÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Estabelecimento: Hospital Getúlio Vargas
Endereço: Avenida Frei Serafim, N.º 2352, Centro, Teresina - PI
Serviço: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225KVA PARA DEMANDA DA CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE INTERNAÇÕES DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS
Data do orçamento: 25/03/2015 |  |  | Tipo de intervenção: Reforma | BDI: 25%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | SISTEMA REFERENCIAL | CÓDIGO BASE | SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[6 empty] | Preço Unitário | Preço Total | Preço Etapa | % da Etapa
1.00 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | 67287.6996 | 93.9%
1.01 | SINAPI | 73767/002 | ALÇA PRE-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO DG-4542 PLP | unid. | 9 | 7.74 | 69.66
1.02 | SINAPI | 342 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M | kg | 3 | 10.05 | 30.15
1.03 | SINAPI | 88544 | ARMAÇÃO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE BAIXA TENSÃO.MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO | unid. | 2 | 78.83 | 157.66
1.04 | SEINFRA/CE | C0483 | ARRUELA QUADRADA AÇO GALV D = 50MM ESP= 3MM DFURO= 18 MM | unid. | 48 | 4.23 | 203.04
1.05 | SEINFRA/CE | C0481 | ARRUELA REDONDA FG DIAM EXT= 35MM ESP= 3MM DIAM FURO= 18MM | unid. | 22 | 2.12 | 46.64
1.06 | SINAPI | 73860/017 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 120 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 600 | 50.94 | 30564
1.07 | SINAPI | 73860/011 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 10 | 7.29 | 72.9
1.08 | ORSE | 2852 | CABO DE ALUMÍNIO C/ ALMA DE AÇO, BITOLA 4AWG | kg | 30 | 23 | 690
1.09 | SINAPI | 72253 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 | kg | 15 | 19.21 | 288.15
1.10 | SINAPI | 83372 | CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL ALTA TENSAO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 585 | 585
1.11 | ORSE | 9818 | CANTONEIRA "L" EM FERRO GALVANIZADO 1X1/8" | m | 1 | 7.96 | 7.96
1.12 | SINAPI | 74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 520.18 | 520.18
1.13 | SINAPI | 73780/001 | CHAVE FUSÍVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 3 | 111.13 | 333.39
1.14 | SINAPI | 73782/003 | TERMINAL A PRESSÃO REFORÇADO PARA CONEXÃO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 95 E 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 3 | 39.34 | 118.02
1.15 | SINAPI | 72264 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO C/ SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS DE COBRE P/ CABO 70MM2 | unid. | 6 | 15.38 | 92.28
1.16 | SINAPI | 72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECER E INSTALAR | unid. | 2.73 | 8.52 | 23.2596
1.17 | SINAPI | 72262 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO P/ CABO 35MM2 | unid. | 9 | 11.63 | 104.67
1.18 | SINAPI | 73767/001 | GRAMPO PARALELO EM ALUMÍNIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO | unid. | 12 | 6.12 | 73.44
1.19 | SEINFRA/CE | C1025 | CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL D=75mm (2 1/2") | unid. | 12 | 32.01 | 384.12
1.20 | SEINFRA/CE | C1027 | CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL D=110mm (4") | unid. | 5 | 55.41 | 277.05
1.21 | SINAPI | 74130/007 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 2 | 617.65 | 1235.3
1.22 | SINAPI | 74130/010 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 4 | 373.03 | 1492.12
1.23 | SINAPI | 73976/003 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 6 | 17.32 | 103.92
1.24 | SINAPI | 55867 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 75MM (3"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 18 | 35.5 | 639
1.25 | SINAPI | 55868 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 100MM (4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 8 | 45.88 | 367.04
1.26 | SINAPI | 72250 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 | kg | 3 | 6.65 | 19.95
1.27 | SINAPI | 5928 | GUINDASTE TIPO MUNCK CAP 5T MONTADO EM CAMINHÃO CARROCERIA (LOCAÇÃO COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO) | H | 18 | 112.8 | 2030.4
1.28 | SINAPI | 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | unid. | 6 | 38.93 | 233.58
1.29 | SINAPI | 3398 | ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA VIDRADA PIBT72X72 | unid. | 8 | 6.67 | 53.36
1.30 | SINAPI | 73781/003 | ISOLADOR DE SUSPENSÃO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6''. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 24 | 121.72 | 2921.28
1.31 | SINAPI | 73781/02 | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILÍNDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 4 | 32.25 | 129
1.32 | SINAPI | 72619 | LUVA P/ ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 4" | unid. | 6 | 81.17 | 487.02
1.33 | SINAPI | 7581 | SAPATILHA EM AÇO GALV P/ CABOS DN ATE 5/8" | unid. | 6 | 2.45 | 14.7
1.34 | SINAPI | 442 | PARAFUSO FRANCES M16(D=16MM) X 45MM CAB ABAULADA - ZINCAGEM A FOGO | unid. | 4 | 3.08 | 12.32
1.35 | SINAPI | 429 | PARAFUSO M16 (ROSCA DUPLA D=16MM) X 300MM - ZINCAGEM A FOGO | m | 22 | 8.24 | 181.28
1.36 | SINAPI | 437 | PARAFUSO M16 (ROSCA DUPLA D=16MM) X 400MM - ZINCAGEM A FOGO | unid. | 8 | 7.85 | 62.8
1.37 | SINAPI | 428 | PARAFUSO M16 (ROSCA DUPLA D=16MM) X 500MM - ZINCAGEM A FOGO | unid. | 12 | 8.92 | 107.04
1.38 | SINAPI | 83641 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO TIPO VÁLVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSÃO NOMINAL 30KV, 10KA | unid. | 3 | 379.71 | 1139.13
1.39 | SINAPI | 73781/002 | PINO P/ ISOLADOR M16X19X320MM 25KV | unid. | 4 | 32.25 | 129
1.40 | SINAPI | 421 | PORCA OLHAL AÇO P/ PARAFUSO C/ DIAM NOMINAL DE 16MM | unid. | 28 | 10.02 | 280.56
1.41 | SINAPI | 73783/010 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11,0M - 600KG | unid. | 2 | 1170.68 | 2341.36
1.42 | SINAPI | 73624 | CINTA PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DIAM 210MM | unid. | 2 | 58.51 | 117.02
1.43 | SINAPI | 72266 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 12 | 22.17 | 266.04
1.44 | SEINFRA/CE | C2518 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE FM QD - FAIXA 50 A 250/5A | unid. | 3 | 112.73 | 338.19
1.45 | SINAPI | 73857/004 | TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 225KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 17944.72 | 17944.72
2.00 |  |  | OBRAS CIVIS |  |  |  |  | 1459.1314 | 2.036%
2.01 | SINAPI | 73965/001 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE LAVAS - FUNDAÇÕES RASAS | m3 | 2.73 | 83.18 | 227.0814
2.02 | SINAPI | 72920 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | m3 | 3.5 | 14.24 | 49.84
2.03 | SINAPI | 73935/002 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM | m2 | 5 | 56.33 | 281.65
2.04 | SINAPI | 74001/001 | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRAÇO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO | m2 | 6 | 15.63 | 93.78
2.05 | SINAPI | 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VÃOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m2 | 1.4 | 69.7 | 97.58
2.06 | SINAPI | 73892/001 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, COM USO DE SEIXO ROLADO, PREPARO MECÂNICO, E ESPESSURA DE 7CM | m2 | 10 | 36.01 | 360.1
2.07 | SINAPI | 73753/001 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSÃO ASFALTICA | m2 | 1.4 | 61.25 | 85.75
2.08 | SINAPI | 73790/001 | RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO | m2 | 5 | 52.67 | 263.35
3.00 |  |  | PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |  | 2912.72 | 4.065%
3.01 | SINAPI | 88264 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO / PLENO - DE OBRA | h | 140 | 14.4 | 2016
3.02 | SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO | h | 44 | 20.38 | 896.72
VALOR TOTAL DA PLANILHA SEM BDI | [6 empty] | 71659.551 | 71659.551 | 100%
VALOR DO BDI - 25,00 % | [6 empty] | 17914.8877 | 17914.8877
VALOR TOTAL DA PLANILHA COM BDI | [6 empty] | 89574.4387 | 89574.4387
- Importa o presente orçamento a quantia de R$ 89.574,44 (oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), referente aos serviços de FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225KVA PARA DEMANDA DA CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE INTERNAÇÕES DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS. Os preços unitários estão de acordo com as tabelas SINAPI, SEINFRA/CE e ORSE.
Teresina (PI), 25 de março de 2015
Fauze Simão Sobrinho
Engenheiro Civil
CEAFO/HGV

## Cronograma
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS
COMISSÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Estabelecimento: Hospital Getúlio Vargas
Endereço: Avenida Frei Serafim, N.º 2352, Centro, Teresina - PI
Serviço: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225KVA PARA DEMANDA DA CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE INTERNAÇÕES DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS
Data do orçamento: 05/11/2014 |  | Tipo de intervenção: Reforma |  | BDI: 25,00 %
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM | 30 DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR
1.00 | ELÉTRICA | 93.8991 | 67287.6996 | 100 | 67287.6996 | 67287.6996
2.00 | OBRAS CIVIS | 2.0362 | 1459.1314 | 100 | 1459.1314 | 1459.1314
3.00 | PROJETO EXECUTIVO | 4.0647 | 2912.72 | 100 | 2912.72 | 2912.72
VALOR TOTAL SEM BDI |  |  | 71659.551 |  | 71659.551 | 71659.551
VALOR DO BDI (25,00%) |  |  | 17914.8877 |  | 17914.8877 | 17914.8877
VALOR TOTAL COM BDI |  |  | 89574.4387 |  | 89574.4387 | 89574.4387
TOTAL DO PERÍODO (%) |  | 100 |  | 100% |  | 100%
Teresina (PI), 25 de março de 2015
Fauze Simão Sobrinho
Engenheiro Civil
CEAFO/HGV

## BDI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS
COMISSÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Estabelecimento: Hospital Getúlio Vargas
Endereço: Avenida Frei Serafim, N.º 2352, Centro, Teresina - PI
Serviço: Fornecimento e instalação de subestação área de 225KVA para demanda da climatização das unidades de internações do Hospital Getúlio Vargas
Data do orçamento: 05/11/2014 |  |  | Tipo de intervenção: Reforma
CÁLCULO DO BDI
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | %
GRUPO A |  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS
A-1 | Administração Central |  |  | 4.35%
Total Grupo A |  |  |  | 4.35%
GRUPO B |  | LUCRO
B-1 | Lucro bruto |  |  | 9.6%
Total Grupo B |  |  |  | 9.6%
GRUPO C |  | IMPOSTOS
C-1 | PIS |  |  | 0.65%
C-2 | COFINS |  |  | 3%
C-3 | ISSQN |  |  | 3%
Total Grupo C |  |  |  | 6.65%
GRUPO D |  | DIVERSOS
D-1 | Despesas financeiras e seguros |  |  | 1%
D-2 | Riscos e imprevistos |  |  | 1%
Total Grupo D |  |  |  | 2%
TOTAL DESTE BDI |  |  |  | 24.93%
BDI = ((1+X)x(1+Y)x(1+Z)/(1-I)) - 1
Onde:
X = Taxa do somatório das despeses indiretas, exceto trubutos e despesas financeiras;
Y = Taxa representativa das despesas financeiras;
Z = Taxa representativa do lucro; e
I = Taxa representativa da incidencia de tributos.
Marcus David da Silva Holanda
Engenheiro Eletricista
CREA - PI N.º 190.243.267-3