TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

A presente proposta tem como finalidade contratar Instituições com ou sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de atenção à saúde para gerenciamentos dos serviços das carretas de mamografia móvel, contemplando a realização dos exames, emissão e resultados de laudos mamográficos, manutenção de todos equipamentos componentes, tais como gerador de energia, mamógrafos, impressoras ou qualquer outro equipamento, cavalo mecânico para transporte do caminhão-baú, equipe técnica suficiente para o bom funcionamento das atividades e material de consumo e para impressão dos resultados nas carretas de mamografia móvel do Programa Amigos do Peito, com vistas à ampliação do acesso.

2. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO:

2.1 Serviços de mamografia e realização de laudos, devendo a execução ocorrer em formato de mutirão podendo ser realizado tanto em dias úteis, quanto em finais de semana e feriados, com realização de no mínimo 2.000 (dois mil) exames por mês;

2.2 A prestação de serviços será por telerradiologia ou com exame impresso, com a finalidade de agilizar o atendimento e o diagnóstico precoce do câncer de mama;

2.3 A periodicidade se dará de acordo com a necessidade de agendamento e realização de exames;

2.4 O serviço irá abranger todo o Estado do Piauí, visto que as carretas móveis percorrerão o Estado atendendo todos os municípios;

2.5 A empresa deverá também ficar responsável por compra de material de consumo diário nos serviços, tais como, álcool em gel, algodão, papel toalha, álcool 70%, ou quais quer outros materiais necessários para higienização e limpeza, bem como ficará responsável pela compra dos filmes para impressão do resultado;

2.6 A empresa ficará responsável pelo serviço de manutenção preventiva ou corretiva de todos os equipamentos que dão materialidade as carretas, como, mamógrafos, impressoras, CR, geradores de energia e ultrassom;

2.7 A empresa deverá se responsabilizar pelo cavalo mecânico que faz o transporte das carretas baú;

2.8 A empresa deverá fornecer toda a equipe técnica para realização dos exames, bem como o transporte para o deslocamento da equipe para os municípios;

2.9 A empresa contratada deverá ficar responsável por qualquer abastecimento de combustível para o funcionamento do gerador e cavalo mecânico para transportar a carreta.

2.10 A empresa contratada deverá alimentar o sistema de informação sobre câncer e os procedimentos executados no Programa de Mamografia Móvel deverão ser informados ao Ministério da Saúde por meio do SISMAMA/SISCAN e Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS);

2.11 A empresa contratada deverá encaminhar os relatórios acima citados mensalmente, semestralmente e anualmente a Coordenação do Programa Amigos do Peito.

3. DA EQUIPE DE REALIZAÇÃO, LAUDO E ACOMPANHAMENTO DOS EXAMES

3.1 A alocação de quadro de Recursos Humanos Especializados, sendo de no mínimo duas tecnólogas de radiologia (sexo feminino) por carreta, com carga horária de 24 horas semanais, inscritas no conselho de classe da região e com curso de atualização em mamografia de no máximo dois anos;

3.2 Comprovação de registro de regularidade dos profissionais de radiologia, junto ao conselho de classe da região, bem como certificado de curso de atualização de mamografia;

3.3 Comprovação de contrato com empresa para monitoramento radiológico mensal, dosímetros, de uso pessoal e exclusivo de cada umas das tecnólogas em radiologia do serviço, devendo seguir todas as especificações requeridas pela empresa que irá fornecer o monitoramento;

3.4 Fornecer funcionário para agendamento e recepção dos pacientes;

3.5 Dispor de equipe médica suficiente, para desempenhar as atividades pertinentes ao objeto, indicando o(s) profissional(is) de nível superior responsável(is) pelo serviço;

3.6 Comprovação de registro e de regularidade do(s) profissional(is) médico(s), junto ao Conselho Regional de Medicina, na forma de médico com especialização em radiologia;

3.7 Comprovante de vínculo empregatício do(s) profissional(is), a saber: Cópia da Carteira de Trabalho, ou Contrato de trabalho ou Contrato Social;

3.8 Declaração da interessada, datada e assinada, de que todos os profissionais que atuarão na prestação dos serviços deste contrato, não terão qualquer tipo de vínculo com a Administração Pública do Estado;

3.9 Declaração da interessada, datada e assinada, informando a sua capacidade total/mês para realizar o objeto deste edital, relacionando o quantitativo de procedimentos a serem realizados por dia, para esta contratação;

3.10 Declaração formal de que fará bom uso dos equipamentos disponibilizados pela Secretaria de Estado de Saúde do Piauí e que serão utilizados na realização dos exames, citando marca, ano de fabricação e características técnicas, em consonância com todas as exigências da Legislação em vigor e fornecendo apoio técnico e esclarecimentos em caso de necessidade de manutenção;

3.11 A empresa contratada deverá fornecer um técnico em eletromecânica, para estar presente em todas as viagens, em que ficará responsável por montar/desmontar os equipamentos, escadas, rampas, travar/destravar os aparelhos, ligar/desligar os motores e geradores.

4. DA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE LAUDOS

4.1 A adjudicatária deverá realizar a implantação/interligação de sistemas de armazenamento, transmissão de imagens médicas, interpretação de imagens e emissão de laudos, colhidas a partir dos pontos móveis vinculados ao Programa Amigos do Peito através de rede segura e configuração dos equipamentos realizada por equipe especializada em informática;

4.2 O sistema utilizado pela adjudicatária deverá ser compatível, integrado e adequado de modo a permitir a interoperabilidade com o Sistema Único de Saúde durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços: informações de pacientes e suas respectivas imagens digitalizadas serão obtidas dos equipamentos de mamografia (padrão DICOM) e adquiridas e ou transmitidas pelos Sistemas PACS (Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens Médicas), RIS (Sistema de Informações Radiológicas), Software de Gestão em vigor e laudos impressos no padrão SISCAN/SISMAMA;

4.3 O sistema utilizado pela adjudicatária deverá ser integrado ou com capacidade de buscar automaticamente os dados cadastrais/informações dos pacientes e respectivas imagens nos sistemas citados no item 4.2, de modo que não haja a necessidade de redigitação e/ou envio manual;

4.4 A adjudicatária deverá realizar a implantação e Manutenção do sistema sem qualquer ônus para o adjudicante;

4.5 A adjudicatária deverá realizar a implantação no prazo máximo de 10(dez) dias corridos, após a assinatura da Ata;

4.6 A adjudicatária deverá realizar treinamento presencial dos técnicos do adjudicante, que ficarão responsáveis pelo envio das imagens e recebimento dos laudos;

4.7 A adjudicatária deverá realizar treinamento de acordo com a necessidade do adjudicante, em horários, dias e quantidades de turmas, com carga horária mínima de 04(quatro) horas por equipe;

4.8 A adjudicatária deverá atender integralmente a Resolução do Conselho Federal de Medicina RESOLUÇÃO N° 2107, DE 25 DE SETEMBRO DE 2014 que define e normatiza a Telerradiologia;

4.9 Se por algum motivo, as condições de comunicação não permitirem o envio das imagens coletadas nos mamógrafos aqui referidos (móveis e fixos), a contratada fará chegar os filmes impressos com as imagens e as fichas de requisições das pacientes, até a central de laudo da adjudicatária. Sem prejuízo para o atendimento das mulheres.

5. PRAZO DE ENVIO DE RESULTADOS

5.1 A adjudicatária deverá disponibilizar os resultados de exames de Mamografia, no prazo de 7(sete) a 10(dez) dias (prazo máximo) após o término do recebimento das imagens e informações necessárias;

5.2 Os casos de urgência/emergência deverão ter seus resultados disponibilizados pela adjudicatária via e-mail: em até 24(vinte e quatro) horas (prazo máximo) após o término do recebimento das imagens e informações necessárias;

5.3 Novos prazos serão estabelecidos quando a adjudicatária necessitar de:

5.3.1 Novas imagens que possam ser determinantes para a correta elaboração do laudo;

5.3.2 Exames antigos e/ou outras informações do paciente que possam ser determinantes para a correta elaboração do laudo.

5.4 Nos casos acima a ADJUDICATÁRIA se comprometerá a avisar à coordenação do Programa Amigos do Peito, no menor prazo possível da necessidade de novo exame, novas imagens e informações complementares sobre o paciente;

5.5 Os serviços deverão ser prestados por médico especialista em Radiologia ou devidamente certificado pelo CBR (para laudos de Mamografia).

6. DO SERVIÇO DE CAVALO MECÂNICO

6.1 A Empresa contratada deverá prestar serviços de cavalo mecânico trucado com motorização acima de 330cv e motorista para transporte das carretas-baú, que contêm os mamógrafos do Programa Amigos do Peito, em todas as viagens agendadas pela Coordenação do Programa;

6.2 A contratada obriga-se a fornecer cavalo mecânico em bom estado de conservação, com ano de fabricação de três anos ou inferior, manutenção do cavalo mecânico, seguro contra terceiros, todos os custos inerentes inclusos à prestação dos serviços e motorista com seguro de vida, carteira de motorista tipo E, com disponibilidade de horário em finais de semana, feriados e dias úteis previamente agendado com a Coordenação do Programa;

6.3 A contratada será responsável pelos encargos sociais, taxas, impostos e quaisquer outros tributos e/ou despesas que incidirem sobre o serviço, como também em qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, referentes ao pessoal utilizado nos serviços, inclusive no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal decorrentes dos serviços de qualquer tipo de demanda;

6.4 A licitante será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao CONTRATANTE, ou a terceiros, provocados por seus funcionários, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento;

6.5 A contratada deverá assumir o compromisso formal de executar todas as tarefas objeto do presente termo com perfeição e acuidade, mobilizando, para tanto, profissionais capacitados e submetidos a prévio treinamento.

7. DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

7.1 A Empresa contratada deverá prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos, de diversas marcas e modelos, discriminados na Listagem de Bens constante deste Termo de Referência, incluindo fornecimento de peças, quando necessário;

7.2 A manutenção é entendida como o conjunto de atividades técnico-administrativas, de natureza preventiva e corretiva, com vistas à preservação da vida útil, sem perda das características, integridade física, rendimento e ponto ótimo de operação do equipamento, instalações, sistemas ou suas partes;

7.3 Os serviços de manutenção preventiva deverão ter periodicidade mensal;

7.4 Considera-se manutenção preventiva, entre outros, os serviços de: a) revisão geral; b) fixação e troca de parafusos, roscas, bielas, anéis, borrachas de vedação, fusíveis; c) correção de vazamentos; d) limpeza; e) testes, recarga, calibração e lubrificação com a finalidade de evitar a ocorrência de defeitos e acidentes, bem como para garantir o perfeito e regular funcionamento dos equipamentos;

7.5 Compreende-se como manutenção corretiva, entre outros, os serviços de reparos para eliminar defeitos técnicos e/ou decorrentes do uso normal, incluída a substituição de peças gastas ou inajustáveis porventura necessárias, visando estabelecer o perfeito e regular funcionamento dos equipamentos;

7.6 Os serviços de manutenção corretiva deverão ser realizados sempre que houver necessidade, para permitir a correção de defeitos ou falhas em qualquer unidade dos equipamentos;

7.7 A CONTRATADA deverá substituir peças dos equipamentos sempre que verificada sua necessidade, em função do desgaste natural decorrente da utilização ou de defeitos técnicos, por outra de configuração idêntica ou superior, originais e novas, por ocasião da execução de manutenção corretiva;

7.8 A CONTRATADA deverá atender às solicitações de comparecimento para correção dos defeitos ou falhas em qualquer unidade dos equipamentos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo prestado o atendimento de segunda a sexta-feira, exceto aos feriados, em qualquer município dentro do Estado do Piauí em que a carreta de mamografia móvel estiver instalada, não causando nenhum ônus para a CONTRATANTE;

7.9 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva, sempre que possível, deverão ser desenvolvidos no período indicado anteriormente. Entretanto, caso a natureza do serviço a ser executado possa causar interrupções no funcionamento dos sistemas, ou possa causar qualquer problema ao normal funcionamento do equipamento, excepcionalmente tais serviços poderão ser programados para outros horários e dias, desde que não gerem pagamento de horas extras e/ou adicional noturno;

7.10 Havendo necessidade de substituição de peças, a CONTRATADA deverá realizar o reparo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, no local onde estão instalados os equipamentos;

7.11 A despesa com locomoção do técnico para manutenção será por conta da empresa contratada;

7.12 A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e o ônus pelo fornecimento de todos os materiais de reposição e materiais de consumo necessários à revisão, fixação, correção de vazamentos de ar e água, limpeza, testes, recarga, calibração, lubrificação e conservação dos equipamentos cuja manutenção seja objeto desta licitação;

7.13 Entende-se por materiais de reposição, de forma exemplificativa: parafusos, roscas, bielas, anéis, borrachas de vedação, fusíveis, correias e correlatos;

7.14 Entende-se por materiais de consumo, de forma exemplificativa: soldas, graxa, lixas, óleo lubrificante, vaselina, produto de limpeza não abrasível e biodegradável, necessários à manutenção preventiva dos equipamentos e recomendados pelo fabricante e correlatos.

8. DAS CONDIÇÕES

8.1 Poderão participar instituições que possuem experiência anterior à prestação do serviço de no mínimo dois anos;

8.2 Os Serviços a serem credenciados poderão ser realizados em qualquer município do Estado do Piauí, devendo levar em consideração os aspectos a seguir:

- Ofertar exames para o município sede e municípios adjacentes;

- Entende-se por município sede, aquele em que a carreta irá ficar estacionada para atendimento e por município adjacente, as cidades com distância de até 90km ou 01:00h (uma hora) de viagem;

- O Serviço a ser disponibilizado deve contemplar além da realização da mamografia, disponibilização de laudos, manutenção de todos os equipamentos que conferem materialidade as carretas de mamografia;

- Todas as rotas de viagem serão definidas pela SESAPI;

- Os interessados deverão informar os procedimentos que irão realizar com seus respectivos quantitativos por mutirão;

- O serviço credenciado será responsável pelos laudos de todos os exames realizados nas carretas de mamografia móvel;

- O Serviço deverá manter na unidade o prontuário do paciente devendo obrigatoriamente constar anexo, o resultado de todos os exames realizados;

- O Serviço deverá apresentar a produção hospitalar até o 5o (quinto) dia útil do mês subsequente à Diretoria de Unidade, Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria - DUCARA, situada à Avenida Pedro Freitas, s/no, Centro Administrativo, Teresina Piauí;

- O serviço contratado deverá encaminhar para a DUVAS/SESAPI, em meio eletrônico, planilha constando informações de todos os pacientes atendidos e cópias de seus prontuários;

- O serviço contratado só deverá realizar os exames das pacientes agendadas e encaminhadas pelo município.

8.3 As planilhas terão modelo definido pela Diretoria de Unidade de Vigilância e Atenção à Saúde– DUVAS, Secretaria da Saúde do Estado do Piauí – SESAPI, e nela deverão constar informações tais como:

- Nome Completo do Paciente;

- Nome da Mãe;

- Idade;

- Município de origem com o respectivo endereço do usuário;

- Data do Agendamento;

- Cartão Nacional de Saúde.

9. DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO

9.1 A ação será desenvolvida a partir do agendamento pela SESAPI;

9.2 Após o agendamento a empresa contratada, deverá encaminhar a carreta, com quantidade suficiente de materiais e equipe técnica para suprir a necessidade de exames de determinada região, para o município em que será realizado o atendimento;

9.3 A empresa contratada deverá enviar os exames para laudo, por telerradiologia ou com o exame impresso em filme apropriado para tal;

9.4 Uma cópia dos prontuários das pacientes, bem como o resultado do exame deverá ser encaminhado para a Coordenação do Programa Amigos do Peito;

9.5 Os resultados dos exames deverão ser encaminhados ao Programa Amigos do Peito, para esta realizar a entrega a paciente.

10. POPULAÇÃO ALVO

10.1 Usuárias do SUS residentes em Municípios sob Gestão Estadual do SUS e usuário de Municípios Gestão Municipal, referenciados pelas Secretarias Municipais de Saúde;

10.2 Prioritariamente na faixa etária 50 à 69 anos, preconizada pelo Ministério da Saúde e Inca, para realização de mamografia de rastreamento;

11. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

11.1 O programa deverá ser acompanhado e avaliado através da análise dos relatórios sintéticos dos atendimentos realizados mensalmente, com base nos indicadores elencados abaixo:

- Incidência do câncer entre os exames realizados nos mamógrafos móveis;

- Percentual de tratamento e seguimento realizados com as mulheres atendidas pelo mamógrafo móvel;

- Percentual de casos com tempo entre diagnóstico e tratamento não superior a 60 dias;

- Tempo de liberação do resultado da mamografia.

11.2 Em relação aos sistemas de informação sobre câncer, os procedimentos executados no Programa de Mamografia Móvel deverão ser informados ao Ministério da Saúde por meio do SISMAMA/SISCAN e Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS);

11.3 Os relatórios acima citados deverão ser encaminhados mensalmente, semestralmente e anualmente a Coordenação do Programa Amigos do Peito.

12. CONTROLE DE QUALIDADE

12.1 Todos os exames deverão seguir o controle de qualidade em mamografia;

12.2 O controle da qualidade em mamografia significa:

I - conformidade com relação ao conjunto de testes para assegurar a qualidade da imagem em mamografia, com base nos requisitos técnicos da mamografia estabelecidos na Portaria nº 453/SVS/MS, de 1º de junho de 1998 e informados no relatório PGQ encaminhado semestralmente aos órgãos de vigilância sanitária;

II - conformidade com relação aos requisitos técnicos de qualidade dos exames e dos laudos de mamografia adotados pelo PNQM e evidenciados pela análise das imagens e laudos encaminhados ao INCA/SAS/MS e pela análise das informações inseridas no SISCAN;

12.3 O monitoramento dos resultados referentes à qualidade do exame mamográfico adotará os indicadores definidos no Anexo da Portaria 531 de março de 2012. Incluem a análise do processo de sua implantação e a análise dos resultados.

13. DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

A ADJUDICATÁRIA OBRIGA-SE A:

-Garantir a adequada comunicação entre os Sistemas PACS, RIS e Software de Gestão/SUS vinculados à SESAPI com seu sistema de aquisição de informações e imagens dos pacientes para geração posterior de laudos;

-Fornecer os resultados digitais e assinados eletronicamente, cujo certificado digital garanta, junto com a Receita Federal, a autenticidade dos laudos e assinaturas, bem como, toda segurança de criptografia lançada sobre arquivo de texto disponibilizado na internet;

-Disponibilizar os resultados de exames de Mamografia no prazo de 7(três) a 10(cinco) dias (prazo máximo) após o término do recebimento das imagens e informações necessárias;

-Os casos de urgência/emergência deverão ter seus resultados disponibilizados pela adjudicatária via e-mail em até 24(vinte e quatro) horas (prazo máximo) após o término do recebimento das imagens e informações necessárias;

-Prestar os serviços através de médico especialista em Radiologia ou devidamente certificado pelo CBR (Colégio Brasileiro de Radiologia) para laudos de Mamografia;

-Digitar e imprimir (quando for o caso) os laudos de mamografia conforme protocolos do Programa Nacional de Prevenção do Câncer / INCA / SISCAN WEB do MS (Ministério da Saúde) em máquina cliente para possibilitar a exportação de arquivo/BPA-I ou conforme qualquer outro sistema do DATASUS/MS em vigor na vigência da Ata;

-Enviar os dados de fechamento de atendimento na data de 20(vinte) a 30(trinta) do mês (correspondendo ao período de 21(vinte e um) do mês anterior a 20(vinte) do mês subsequente) ou de acordo com o sistema do DATASUS/MS em vigor na vigência da Ata;

-Oferecer canal direto de comunicação permanente entre o radiologista que elaborou o laudo e o médico solicitante do paciente e/ou o radiologista do Adjudicante com o objetivo de esclarecer alguma informação do laudo ou discutir um caso. O canal direto de comunicação deverá permitir que o contato seja iniciado tanto pelo adjudicante, quanto pelo médico solicitante ou pelos radiologistas ou tecnólogos da adjudicatária vinculados ao Programa Amigos do Peito;

-Contatar imediatamente o adjudicante e/ou o médico solicitante do paciente em casos de achados emergenciais;

-Informar qualquer alteração no quadro de radiologistas que irão prestar os serviços;

-Manter preposto aceito pela ADJUDICANTE, para representá-la na execução da Ata de Registro de Preços;

-Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao ADJUDICANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo ADJUDICANTE;

-Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter em dia as obrigações sociais e salariais dos empregados;

-Manter, durante a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;

- Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, profissionais, necessários para execução dos serviços, cabendo-lhe todos os pagamentos, inclusive dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, bem como despesas com as viagens para execução das atividades de responsabilidade da contratada, observando a legislação vigente sem qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o mesmo;

- Observar, durante a execução dos serviços contratados, o fiel cumprimento de todas as leis federais, estaduais e municipais vigentes ou que venham a viger, sendo a única responsável pelas infrações que venham a ser cometidas;

- Assumir todo ônus decorrente de ações judiciais, proveniente de danos causados pela má execução do contrato, que possam vir a ser imputados à CONTRATANTE por terceiros;

- Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com as exigências do Edital e seus anexos, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- Manter durante a vigência do contrato, conformidade com a vigilância sanitária, devendo manter atualizado o alvará de funcionamento, bem como todas as normas estabelecidas pela DIVISA – SESAPI;

- Manter preposto responsável pela execução do contrato, aceito pela CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for preciso;

- Comunicar por escrito, ao Gestor/Fiscal da CONTRATANTE, responsável pela fiscalização, acompanhamento e execução contratual, qualquer anormalidade ou impropriedade verificada e prestar os esclarecimentos necessários, para deliberação e mudança dos detalhes por parte do CONTRATANTE, durante a fase de planejamento do evento;

- Reparar todo e qualquer dano que venha a ser causado em razão da má execução dos serviços objeto da contratação, suportando os prejuízos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA;

- Assumir e responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista vigente, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

- Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando forem vítimas seus empregados na execução dos serviços ou em conexão com eles;

- Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

- Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos causarem ao patrimônio e/ou à imagem da Contratada, em razão da execução do objeto do contrato;

- Cumprir rigorosamente todas as programações e prazos de atividades compreendidas no objeto deste contrato, solicitar em tempo hábil todas as informações e providências necessárias.

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ – SESAPI OBRIGA-SE A:

- Fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da ADJUDICATÁRIA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

- Comunicar à ADJUDICATÁRIA qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la;

- Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a vigência da Ata de

Registro de Preços;

- Arcar com as despesas de publicação do extrato da Ata de Registro de Preços e dos termos aditivos que venham a ser firmados;

- Notificar, por escrito, a ADJUDICATÁRIA da aplicação de qualquer sanção;

- Credenciar servidores autorizados a emitir as requisições de fornecimento ou ordens de serviço, fiscalizando e atestando as notas fiscais apresentadas pela ADJUDICATÁRIA para o pagamento dos serviços prestados;

- Efetuar o pagamento à ADJUDICATÁRIA no prazo acordado, após a entrega da nota fiscal/fatura no setor competente;

- Atender solicitações da adjudicatária quando novas imagens e exames antigos e/ou outras informações do paciente sejam necessários e/ou determinantes para a correta elaboração do laudo;

- Disponibilizar o contado da gestão municipal para o radiologista da adjudicatária, naqueles casos de dúvidas e/ou outras necessidades,

do médico solicitante do exame, em até 48(quarenta e oito horas);

- Coordenar, agendar e avaliar todas as atividades exercidas pela contratada, bem como realizar a entrega dos exames para as pacientes atendidas.

Atenciosamente,