## Slide 1
CURSO BÁSICO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA
EM SERVIÇOS E PRODUTOS
2021
Governo do Estado do Piauí
Secretaria de Estado da Saúde do Piauí – SESAPI
Superintendência de Atenção Primária à Saúde e Municípios – SUPAT
Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado do Piauí - DIVISA

## Slide 2
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

## Slide 3: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
É o conjunto de condutos, instalações e equipamentos destinados a coletar, transportar e encaminhar o esgoto sanitário a uma disposição final ambientalmente seguro.

## Slide 4: ESGOTAMENTO SANITARIO
O esgotamento sanitário se constitui no único meio seguro para evitar as doenças transmitidas pelos excretas humanos, sendo tão importante quanto o abastecimento d'água.

## Slide 5
LANÇAMENTO INADEQUADO
O lançamento inadequado de esgotos sanitários a céu aberto, em via pública ou em galerias de águas pluviais, de acordo com a legislação pertinente, deve ser coibido pela autoridade sanitária, pois, essa atitude causa uma série de problemas ambientais e de saúde pública com poluição do solo, proliferação de vetores e surgimento.

## Slide 6: OBJETIVOS DO SES
Coleta dos esgotos individuais ou coletivos;
Afastamento rápido e seguro dos esgotos, seja através de fossas seja através de sistemas de redes coletoras;
Tratamento e disposição sanitariamente adequada dos esgotos tratados.

## Slide 7: BENEFÍCIOS
Conservação dos Recursos Naturais
Eliminação dos aspectos estéticos e visuais desagradáveis
Redução das doenças ocasionadas pela água contaminada por dejetos
Melhoria das condições sanitárias locais

## Slide 8: TIPOS DE SISTEMA DE COLETA

## Slide 9: POR QUE TRATAR O ESGOTO?
Para reduzir a incidência de doenças contagiosas causadas por organismos patogênicos presentes no esgoto;
Para prevenir a poluição de águas superficiais e subterrâneas;
Para reutilizá-lo de forma segura (consumo humano, irrigação, etc.).

## Slide 10
A Vigilância Sanitária pode atuar junto a Companhia de Água e Esgotos para verificação dos resultados das análises do tratamento.

## Slide 11: CUIDAR DA NATUREZA É NOSSA RESPONSABILIDADE JÁ QUE TEMOS PARTE COM A DESTRUIÇÃO.

## Slide 12: CANAIS DE COMUNICAÇÃO
Endereço: Rua 19 de Novembro, 1865, Bairro: Primavera, Teresina - Piauí
Fone: (86) 3216-3662 / 3216-3664
Homepage: www.saude.pi.gov.br/divisa
SISVISA: www.sisvisa.pi.gov.br
E-mail: visapiaui@yahoo.com.br
@vigilanciasanitaria_pi